## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Білгород-Дністровський прикордонний загін
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2197
3 | Адреса об`єкта: | Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Військової Слави 14
4 | Рік забудови | Штаб (1981 р/з), Будівля ОРВ (1953 р/з), Казарма (1952 р/з), Житловий будинок 44-х кв. (1952 р/з), КПП (1953 р/з)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 34056
| 1. Будівля №1 (Штаб №48/1) | куб.м. | 6983
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 2. Будівля №2 (Будівля ОРВ №48/2) | куб.м. | 1213
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 3. Будівля №3 (Казарма №48/3) | куб.м. | 14435
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 4. Будівля №4 (Житловий будинок 44-х кв. №48/4) | куб.м. | 11154
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 5. Будівля №5 (КПП №48/5) | куб.м. | 271
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв.м. | 9832.6
| 1. Будівля №1 (Штаб №48/1) | кв. м. | 2461.6
| 2. Будівля №2 (Будівля ОРВ №48/2) | кв. м. | 285.1
| 3. Будівля №3 (Казарма №48/3) | кв. м. | 3306.8
| 4. Будівля №4 (Житловий будинок 44-х кв. №48/4) | кв. м. | 3718.2
| 5. Будівля №5 (КПП №48/5) | кв. м. | 60.9
7 | Теплозабезпечення:
а | централізоване теплопостачання | наявність | так
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так
| Тип/марка лічильника |  |  | МВТ-2М, Ultraheat 2WR770D DN 65
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 386 | 395 | 381
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 386 | 395 | 381
21 | Споживання гарячої води | куб. м.
22 | Покази лічильника газу | куб.м.
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 218693 | 239412 | 241547
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 3959 | 4053 | 3992
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує