## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Центральна база зберігання та постачання
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 1471
3 | Адреса об`єкта: | (Київська обл, Рокитнянський р-н, с. Савинці, провулок Вишневий №11)
4 | Рік забудови | Адмінбудівля №11/Б 1955р,Штаб №11/В 1997р,Лазня №11/Г 1961р,Їдальня №11/Д 1975р,Сховище №11/Ж 1962р, Прохідна №11/З 1955р,Котельня №11/І 1955р, Дизельна №11/К 1955р,Клас підготовки варти №11/Л 1955р, Вартове пиміщення №11/М 1955р, Технічна будівля №11/Н 1955р,Будівля пожежної ком.№11/П 1956р, Нежитлова буд.(гараж )№11/Р 1955р, Нежитлова буд. (майстерня) №11/С 1957р, Ветлабораторія №11/Ф 1955р.
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 19312
6 | 1. Адмінбудівля №11/Б | куб.м. | 1878
7 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
8 | 2. Штаб №11/В | куб.м. | 3145
9 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
10 | 3. Лазня №11/Г | куб.м. | 278
11 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
12 | 4.Їдальня №11/Д | куб.м. |  | 1578
13 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
14 | 5. Прохідна №11/З | куб.м. |  | 212
15 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
16 | 6. Котельня №11/І | куб.м. |  | 1320
17 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
18 | 7.Дизельна №11/К | куб.м. |  | 728
19 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
20 | 8. Клас підготовки варти №11/Л | куб.м. |  | 190
21 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
22 | 9. Вартове пиміщення №11/М | куб.м. |  | 895
23 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
24 | 10. Технічна будівля №11/Н | куб.м. |  | 337
25 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
26 | 11. Будівля пожежної ком.№11/П | куб.м. |  | 1388
27 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
28 | 12. Нежитлова буд.(гараж )№11/Р | куб.м. |  | 5393
29 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
30 | 13. Нежитлова буд. (майстерня) №11/С | куб.м. |  | 757
31 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
32 | 14. Ветлабораторія №11/Ф | куб.м. |  | 195
33 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. |  | 1
34 | 15.Сховище №11/Ж | куб.м. |  | 1018
35 | К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
36 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) куб.м. | 13836
| 1. Адмінбудівля №11/Б | куб.м. | 1878
| 2. Штаб №11/В | куб.м. | 3145
| 3. Лазня №11/Г | куб.м. | 278
| 4. Їдальня №11/Д | куб.м. | 1578
| 5. Прохідна №11/З | куб.м. | 212
| 6. Котельня №11/І | куб.м. | 1320
| 7.Дизельна №11/К | куб.м. | 632
| 8. Клас підготовки варти №11/Л | куб.м. | 190
| 9. Вартове пиміщення №11/М | куб.м. | 895
| 10. Технічна будівля №11/Н | куб.м. | 337
| 11. Будівля пожежної ком.№11/П | куб.м. | 1388
| 12. Нежитлова буд.(гараж )№11/Р | куб.м. | 1010
| 13. Нежитлова буд. (майстерня) №11/С | куб.м. | 673
| 14. Ветлабораторія №11/Ф | куб.м. | 195
| 15.Сховище №11/Ж | куб.м. | 105
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | ні |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні
| Тип/марка лічильника |  | ні
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | наявна, функціонує
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |  |  | наявна, не функціонує
21 | Споживання гарячої води
22 | Покази лічильника газу | куб.м.
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 158862 | 107523 | 126034
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 3600 | 4800 | 4800 | Гкал
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 187.726 | 251.944 | 193.708 | куб. м.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує