## Загін
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Подільський прикордонний загін
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2196
3 | Адреса об`єкта: | (Одеська область, м. Подільськ вулиця Армійська №21)
4 | Рік забудови | штаб (1975 р/з), штаб (1933 р/з), гуртожиток (1966 р/з), клуб (1973 р/з), ідальня (1960 р/з)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 28748
| 1. Будівля №1 Штаб № за ГП 549 | куб.м. | 12580
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 2. Будівля №2 Штаб № за ГП 89 | куб.м. | 8036
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 3. Будівля №3 Казарма № за ГП 474 | куб.м. | 1445
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 4. Будівля №4 Клуб № ГП 515 | куб.м. | 4429
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 5. Будівля №5 Їдальня ГП 432 |  | 2258
К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП)
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв.м. | 9806.4
| 1. Будівля №1 ("Штаб № за ГП 549") | кв. м. | 1013.4
| 2. Будівля №2 ("Штаб № за ГП 89") | кв. м. | 2673.1
| 3. Будівля №3 (" Казармма № за ГП 474") | кв. м. | 3113.2
| 4. Будівля № 4 ("клуб № за ГП 515") | кв. м. | 1756.9
| 5. Будівля №5 ("Їдальня ГП 432") | кв. м. | 1249.8
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | ні |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так
| Тип/марка лічильника |  | так | Х12ДУ-32 - 3 шт.,
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 754 | 760 | 723 | наявна, функціонує
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 754 | 760 | 723 | наявна, не функціонує
21 | Споживання гарячої води
22 | Покази лічильника газу | куб.м.
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 266400 | 251633 | 236596
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 2880 | 2860 | 2985 | Гкал
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  | куб. м.

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує