## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Сумський прикордонний загін (КТП)
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 9953
3 | Адреса об`єкта: | с. Гиценкове, Сумський р-н, Сумська обл.
4 | Рік забудови | КТП (1977 р.з.)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | Всього - 1109
| 1. Будівля № 1 (КТП) | куб. м. | 1109
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв. м. | 272
| 1. Будівля № 1 (КТП) | кв. м. | 272
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | ні |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | так |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | немає |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні
| Тип/марка лічильника | відсутній
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | ні |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | наявна, функціонує
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |  |  | наявна, не функціонує
21 | Споживання гарячої води | куб. м.
22 | Покази лічильника газу | куб.м.
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. |  |  |  | Гкал
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 8.29 | 9.53 | 3.33 | куб. м.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує