## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Військово-медичний клінічний центр
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2522
3 | Адреса об`єкта: | м.Львів вул.Личаківська 107
4 | Рік забудови | Адмінкорпус (1939р/з) Лікувальний корпус№1 (1896р/з)Лікувальний корпус№2 (1914р/з)Лікувальний корпус №3 (1930р/з) Котельня (1958р/з) Пральня (1958р/з)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 17857.2
| 1. Будівля №1 (Лікувальний корпус №1) | куб.м. | 7847
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 2. Будівля №2 (Лікувальний корпус №2) | куб.м. | 1500
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 3. Будівля №3 (Лікувальний корпус №3, котельня, пральня) | куб.м. | 1460
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 4.Будівля №4 Адміністративний корпус |  | 7050.2
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв.м. | 3525.1
| 1. Будівля №1 (Лікувальний корпус №1) | кв. м. | 1954.3
| 2. Будівля №2 (Лікувальний корпус №2) | кв. м. | 381.4
| 3. Будівля №3 (Лікувальний корпус №3) | кв. м. | 221.2
| 3. Будівля №3 (Лікувальний корпус №3) | кв.м | 968.2
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | так |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні
| Тип/марка лічильника | ліч. газові | ні
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік | 191 | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу | 24 | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | наявна, функціонує
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |  |  | наявна, не функціонує
21 | Споживання гарячої води
22 | Покази лічильника газу | куб.м. | 83990 | 78535 | 90010
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 18812 | 28430 | 26121
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 10356 | 9975 | 10643 | Гкал
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  | куб. м.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує