## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Військово-медичний клінічний центр м.Одеса
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2524
3 | Адреса об`єкта: | м.Одеса вул. Черняховського , 6
4 | Рік забудови | Госпіталь (вересень 1946року) Клініка Амбулаторно-поліклінічної допомого (листопад 2011року)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 10919
| Будівельний об`єм Їдальні ( на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 676.5
| 1. Будівля №1 ( Госпіталь (будівля літера "А") | куб.м. | 6151.5
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 2. Будівля №2 (Клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги Будівля літера "К") | куб.м. | 2763
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 3. Будівля №3 (МТЗ, Аптека, ФЄС. Будівля літера "Б") | куб.м. | 838
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 4. Будівля №4 (Гаражі, Склади. Будівля літера "З, И") | куб.м. | 490
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) куб.м. | 4097
| 1. Будівля №1 (Госпіталь (будівля літера "А") | кв. м. | 2460.6
| 2. Будівля №2(Клініка амбулаторно-поліклінічної допомого. Будівля літера "К") | кв. м. | 1105.2
| 3. Будівля №3 (МТЗ, Аптека, ФЄС. Будівля літера "Б") | кв. м. | 335.2
| 4. Будівля №4 (Гаражі склади. Будівля літера "З, И") | кв. м. | 196
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | ні |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | так |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від централізованого теплопостачання |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так
| Тип/марка лічильника | 1- шт, 2-шт,1-шт | так | Теплолічильник - SHAKY, Лічильник електроенергії NIK- 2303, NIK -2301/1/A, Лічильник водопостачання КВБ-10.
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | теплолічильник |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Режим роботи, діб на рік теплової енергії | діб | 180 | 150 | 150
20 | Режим роботи, годин на добу теплової енергії | годин | 24 | 24 | 24
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 461 | 263 | 427 | наявна, функціонує
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 461 | 263 | 427 | наявна, не функціонує
23 | Споживання гарячої води | Гкал
24 | Покази лічильника газу | куб.м.
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 192000 | 185000 | 207000
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 7055 | 6149 | 8438 | Гкал
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  | куб. м.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка
Note on C29: admin:

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує